桩基础计算书开始

打入桩计算

打入桩采用直径{Pile_D}mm、壁厚{Pile_t}mm的混凝土预制桩，混凝土强度等级为{concrete_grade}，打入深度{Pile_H}m，相应于荷载的标准组合作用下的打入桩桩顶竖向力大小为{Pile_Nk}kN，桩顶水平力合力大小为{Pile_Hk}kN。

单桩竖向极限承载力

单桩竖向极限承载力标准值：

{JGJ94_Quk}

单桩竖向承载力特征值：

{JGJ94_Ra}

桩基水平承载力与位移

对于打入桩，按《建筑桩基技术规范》公式5.7.2-1计算。

桩的水平承载力由水平位移控制，桩顶水平位移取{Soil_vb}mm。

桩侧水平抗力系数的比例系数m：

{JGJ94_Subgrade_Reaction_Coefficient}

桩身计算宽度b0={Pile_b0}m，桩的水平变形系数α：

{JGJ94_Displacement_Coefficient}

打入桩换算深度αh={alpha_h}m，桩顶铰接考虑，根据《建筑桩基技术规范》表5.7.2，vm={Rha_vm}，vx={Rha_vx}。

{JGJ94_Lateral_Capacity}

综上，打入桩{if_Ra_Rha_satisfied}要求。

桩基础计算书结束